# 关于德州职业技术学院思齐楼负一层车库改建三线中转书库设计项目简介

本工程位于思齐楼负一层地下车库，拟改造负一层北侧一部分为书库，建筑面积为1057.88平方米，改造后拟藏书30万册-40万册，原主楼施工图图纸设计日期为2002年，建成时间为2004年。现根据改造功能变化设计消防改造图纸且满足基本功能使用要求，消防改造图纸经审查单位审查合格后方可施工。

设计范围:1.防火分区调整、防火分隔布置、安全疏散；结构安全性需求、消防设备设施（消火栓、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、安全疏散指示标志、灭火器）2.普通照明。3.通风防潮。4.防水。5.书架桌椅布局等。

设计标准：所有图纸设计均执行国家相关建筑标准。

参与比价公司需要具备建筑行业(建筑工程)乙级及以上的设计资质。

设计方案图纸提交截止日期：2024年9月25日之前。

付款方式：本项目图纸通过消防安全审查和验收后，甲方向乙方支付图纸设计费用100%。

# 德州职业技术学院思齐楼负一层车库改建三线中转书库设计项目参数

| 品目 | 规格型号 （配置标准） | 单价 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德州职业技术学院思齐楼负一层车库改建三线中转书库设计项目 | 1.防火分区调整、防火分隔布置、安全疏散；结构安全性需求、消防设备设施（消火栓、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、安全疏散指示标志、灭火器） 普通照明。 3.通风，防潮。 4.防水。 5.书架布局等。 6.考虑文献馆藏系统设计等智能化设备应用。 7.施工图设计需深度满足后续招投标、材料设备采购、现场施工、工程验收及工程结算要求，并为招标人提供技术支持。 8.本次招标要求供应商根据设计任务要求，提交针对本项目的设计方案，其主要内容包括方案说明、平面布局、平面分析、主要立面、室内效果等。 | 28.36元/平方米 | 约1058平方米 （具体以最终设计范围为准） | 30000 |  |
| 图纸消防审查 | 消防审查 | 1.89元/平方米 | 约1058平方米 | 2000 |  |
| 合计 | 32000 |  |  |  |  |
| 参数制定 人员签字 |  |  |  |  |  |

# 德州职业技术学院思齐楼负一层车库改建三线中转书库

# 设计项目控制价编制比价单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德州职业技术学院思齐楼负一层车库改建三线中转书库设计项目 |  |  |  |  |
| 2 | 图纸消防审查 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：1.本项目1控制价为30000元，超过30000元报价无效。本项目2控制价为2000元，超过2000元无效。

2.表格自行打印，报价信息须手写，总价价格处要盖公章（盖其他位置报价无效）。

3.学校联系人：余老师  电话0534-2557257.

报价单位：

报价人联系方式：