附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目清单及参数 | | | | | | | |
|
| **序号** | **房间** | **物料** | **规格（国标）** | **单价（元）** | **数量** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 数字素养阅览室 | 红线 | 4mm² | 5 | 45米 | 225 |  |
| 2 | 蓝线 | 4mm² | 5 | 45米 | 225 |  |
| 3 | 双色 | 2.5mm² | 5 | 45米 | 225 |  |
| 4 | 线槽 | 白色 | 5 | 45米 | 225 |  |
| 5 | 五孔 | 公牛 | 20/个 | 20个 | 400 |  |
| 6 | 明盒 |  | 10/个 | 20个 | 200 |  |
| 7 | 文昌自习室 | 红线 | 4mm² | 5 | 43米 | 215 |  |
| 8 | 蓝线 | 4mm² | 5 | 43米 | 215 |  |
| 9 | 双色 | 2.5mm² | 5 | 43米 | 215 |  |
| 10 | 线槽 | 白色 | 5 | 43米 | 215 |  |
| 11 | 五孔 | 公牛 | 20/个 | 34个 | 680 |  |
| 12 | 明盒 |  | 10/个 | 34个 | 340 |  |
| 13 | 第二图书阅览室 | 红线 | 4mm² | 5 | 94米 | 470 |  |
| 14 | 蓝线 | 4mm² | 5 | 94米 | 470 |  |
| 15 | 双色 | 2.5mm² | 5 | 94米 | 470 |  |
| 16 | 线槽 | 白色 | 5 | 94米 | 470 |  |
| 17 | 五孔 | 公牛 | 20/个 | 77个 | 1540 |  |
| 18 | 明盒 |  | 10/个 | 77个 | 770 |  |
| 19 | 人工费 | | | | | 7400 |  |
|  | 合计 | | | | | 14970 |  |